常州市智帆学校10kV变电所工程

工程量清单、最高投标限价编制说明

一、工程概况：

1、项目名称：常州市智帆学校10kV变电所工程。

2、建设地点：常州市新北区西夏墅镇，丽江路南侧、浦东路东侧。

3、工程特征：详见图纸。

二、编制依据

1、招标人提供的工程设计图纸(CAD版本)等资料；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；

4、常建[2014]279号、苏建价[2016]154号、常建[2016]94号、苏建函价[2018]298号、[2018]24号、常建[2018]197号、常建[2019]1号、省住建厅2019（19）号、2021（174）号文等现行计价文件及规定；

5、人工费按苏建函价[2025]273号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

6、材料价格参考常州市2025年11月份除税信息价执行，本月没有的按月依次前推，若信息价中无载明的，其价格参照市场询价计入。

三、编制说明

1、本项目包含变电所设备（线路保护测控装置、分段保护测控装置、配变保护测控装置已含在高压柜内），具体参数详见图纸。

2、变电所内结构及外墙体、砖砌电缆沟、内地砖、照明插座及配套管线等均由总包负责，不在本次招标范围。

3、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

4、所有机电安装工程所涉及的洞口修补、防火封堵、防水封堵等均需按相关规范要求实施，除清单列明外，其余费用均由投标单位在投标总价内考虑，结算不调整。所有涉及桥架盖板的揭、盖、恢复等费用，均由投标单位自行在投标总价内考虑。

5、除列明的调试外，其他各系统调试、检测、试运行、无负荷调试，带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标单位自行考虑。

6、所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均由中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均由使用单位承担。各系统均需经过检测，达到设计要求、达到验收规范要求且验收合格供电局送电后，才能移交给使用单位。

7、各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使用单位。各系统均需对使用单位进行系统的培训，相应费用均含在投标总价内。

8、接地外露部分及焊接处须经防锈处理，并且明敷的接地线表面应涂15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹，费用含在投标总价内。

9、国家电网验收相关一切手续费、供电部门综合服务费3.9%（若供电部门有新标准按新标准执行）、满足供电规定的高压电工证费用已包含在投标总价内。

10、结算时需提供测试、调试报告才能计取相应调试费用。

11、最终施工界面按现场招标人指令为准。

四、其他说明

1、临时水电：点位由投标人自行踏勘，点位后的相关建设费用均由投标人自行承担。水电费包含在投标报价中。

2、投标单位应踏勘现场，因施工现场条件限制造成的施工难度及其它不利因素等在投标报价中考虑。投标报价综合考虑临时设施用地，施工过程中不得以任何形式进行索赔，结算时不另行增加此项费用。

3、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报业主现场代表认可的、按图纸和规范要求实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师审核后报业主现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

4、当工程量清单项目特征描述不全、不准确时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，施工图、招标文件、技术要求、施工规范及工程量清单互为补充，均作为编制投标报价的依据，当工程量清单项目特征描述与施工图纸及相关规范不一致时，以工程量清单项目特征为准；图纸做法中未明确或不完善事项以答疑、设计回复等为准，施工前，对于不一致的情况，中标人需通知招标人，征得招标人同意后方可实施。

5、本工程所有用材的环保等级、防火等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。

6、其他未尽事宜，详见招标文件、清单及设计图纸。

江苏城建校工程咨询有限公司

2025年12月12日